

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОКРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

03.02.2021 № 13

с. Новокривошеино

Кривошеинского района

Томской области

Об утверждении технического задания на разработку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» на территории муниципального образования Новокривошеинское сельское поселение Кривошеинского района на 2020-2024 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить техническое задание на разработку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» на территории муниципального образования Новокривошеинское сельское поселение Кривошеинского района на 2021-2025 годы согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление ООО «Водовод - М» для разработки плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории муниципального образования Новокривошеинское сельское поселение Кривошеинского района на 2021-2025 годы.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Новокривошеинского сельского поселения А.О. Саяпин

(Глава Администрации)

Исп. Н.П. Стреха

8(38251)4 74 33

Роспотребнадзор

ООО «Вводовод - М»

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Новокривошеинского сельского поселения от 03.02.2021 № 13

Техническое задание на разработку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» на территории муниципального образования Новокривошеинское сельское поселение Кривошеинского района на 2021-2025 годы

1. **Общие положения.**

1.1. Техническое задание на разработку плана мероприятий по проведению «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СанПин 2.1.4.10.74-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» на территории муниципального образования Новокривошеинское сельское поселение Кривошеинского района на 2021-2025 годы (далее по тексту соответственно - техническое задание, план мероприятий) разработано на основании:

- Земельного кодекса РФ;

- Градостроительного кодекса РФ;

- Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- приказа Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжения населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».

1. **Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы**
   1. Основная цель разработки и реализации плана мероприятий: выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.
   2. Задачи разработки плана мероприятий:

Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды.

Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

* 1. Разработка и последующая реализация плана мероприятий должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

1. **Целевые индикаторы и показатели**
   1. Целевые индикаторы и показатели качества поставляемых услуг водоснабжения.

Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, на границе эксплуатационной ответственности абонента по следующим показателям:

- по железу не более 0,3 мг/куб.дм

- по марганцу не более 0,1 мг/ куб.дм

- по мутности не более 1,5 мг/ куб.дм

снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 0,5%.

1. **Срок разработки инвестиционной программы**
   1. Срок разработки плана мероприятий – в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.
2. **Разработчик инвестиционной программы**
   1. Разработчик инвестиционной программы – ООО «Водовод - М».
3. **Требования к инвестиционной программе**
   1. При разработке плана мероприятий необходимо:

Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимы уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области в Кривошеинском районе. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включаются в состав плана мероприятий.

План должна состоять из описательной и табличной частей.

* 1. План должен содержать:

а) паспорт, включающий следующую информацию:

наименование организации, в отношении которой разрабатывается план мероприятий, ее местоположение;

наименование органа местного самоуправления поселения, согласующего план мероприятий, его местонахождение;

1. **Порядок внесения изменений в техническое задание**
   1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации Новокривошеинского сельское поселение» или по инициативе ООО «Водовод - М».
   2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

-внесение изменений в муниципальную программу «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры Новокривошеинского сельского поселения Кривошеинского района» и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания.

Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

* 1. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе ООО «Водовод - М», заявление о необходимости пересмотра, направляемое Главе Администрации Новокривошеинского сельского поселения, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов

1. **Форма предоставления плана мероприятий**
   1. План мероприятий представляется для согласования в Администрацию Новокривошеинского сельского поселения.