## 

## АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОКРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27.02.2020 № 15

с. Новокривошеино

Кривошеинского района

Томской области

Об утверждении технического задания на разработку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» на территории муниципального образования Новокривошеинское сельское поселение Кривошеинского района на 2020-2024 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить техническое задание на разработку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» на территории муниципального образования Новокривошеинское сельское поселение Кривошеинского района на 2020-2024 годы согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление ООО «КСМУ» для разработки плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории муниципального образования Новокривошеинское сельское поселение Кривошеинского района на 2020-2024 годы.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Новокривошеинского сельского поселения А.О. Саяпин

(Глава Администрации)

Исп. Н.П. Стреха

8(38251)4 74 33

Роспотребнадзор

ООО «КСМУ»

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Новокривошеинского сельского поселения от 27.02.2020 № 15

Техническое задание на разработку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» на территории муниципального образования Новокривошеинское сельское поселение Кривошеинского района на 2020-2024 годы

**1. Общие положения**

1.Техническое задание на разработку плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» на территории муниципального образования Новокривошеинское сельское поселение Кривошеинского района на 2020-2024 годы (далее по тексту соответственно - техническое задание, план мероприятий) разработано на основании:

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федеральным законом от 07 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

**2. Цели и задачи разработки и реализации плана мероприятий**

2. Основная цель разработки и реализации плана мероприятий: выполнение комплекса мер, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

3. Задачи разработки плана мероприятий: обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды.  
Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.  
 4. Разработка и последующая реализация плана мероприятий должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

**3. Целевые индикаторы и показатели**

5. Целевые индикаторы и показатели качества поставляемых услуг водоснабжения.  
Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, на границе эксплуатационной ответственности абонента по следующим показателям:

по железу не более 0,3 мг/дм3

по марганцу не более 0,1 мг/дм3

по мутности не более 1,5 мг/дм3

снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 0,5%

**4. Срок разработки плана мероприятий**

6. Срок разработки плана мероприятий – в течение трёх месяцев с момента утверждения технического задания.

**5. Разработчик плана мероприятий**

7. Разработчик инвестиционной программы – Общество с ограниченной ответственностью «Комплексное Строительно-Монтажное Управление» (далее – ООО «КСМУ»)

**6. Требования к разработке плана мероприятий**

8.При разработке плана мероприятий необходимо:  
- выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями;

- разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области в Кривошеинском районе;

- координацию работ осуществляют ООО «КСМУ» и Администрация Новокривошеинского сельского поселения.

**7. Порядок внесения изменений в техническое задание**

9. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации Новокривошеинского сельского поселения или по инициативе ООО «КСМУ».

10. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

-внесение изменений в муниципальную программу «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры Новокривошеинского сельского поселения Кривошеинского района» и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания.

11. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

12. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе ООО «КСМУ», заявление о необходимости пересмотра, направляемое Главе Администрации Новокривошеинского сельского поселения, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.